## 封-1 招标工程量清单封面
| 美院附中北楼室内改造 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 美院附中北楼室内改造 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：美院附中北楼室内改造工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.20mm厚预拌砂浆找平层 2.紫冰花石材600*600mm | m2 |  | 21.89
2 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.20mm厚预拌砂浆找平层 2.紫冰花石材600*800mm | m2 |  | 50.36
3 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1.20mm厚预拌砂浆找平层 2.紫冰花石材500*800mm | m2 |  | 23.77
4 | 011102001006 | 石材楼地面 | 1.20mm厚预拌砂浆找平层 2.中国黑荔枝面石材200*800mm | m2 |  | 4.91
5 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1.门槛石 2.中国黑抛光面 3.20mm厚预拌砂浆找平层 | m2 |  | 3.43
6 | 011102001009 | 石材楼地面 | 1.20mm厚预拌砂浆找平层 2.紫冰花石材800*800mm | m2 |  | 14.65
7 | 011102001010 | 石材楼地面 | 1.20mm厚预拌砂浆找平层 2.拉坑防滑紫冰花石 | m2 |  | 3.31
8 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.20mm厚预拌砂浆找平层 2.自流坪地漆 | m2 |  | 16.96
9 | 040308005001 | 油漆 | 1.部位:二层走廊 2.工艺要求:清洗翻新油保护漆 | m2 |  | 120.74
10 | 040308005002 | 油漆 | 1.部位:一层~二层楼梯 2.工艺要求:原水磨地面清洗翻新油保护漆 | m2 |  | 16.27
11 | 040308005003 | 油漆 | 1.部位:四层多功能厅 2.工艺要求:水磨石地面清洗翻新油保护漆 | m2 |  | 138.14
12 | 011108001001 | 中国黑抛光面石材 | 1.工程部位:雕像底座 2.20mm厚预拌砂浆找平层 3.中国黑抛光面石材 | m2 |  | 3.15
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:硅钙板 | m2 |  | 57.52
14 | 011302002002 | 白色铝方管吊顶 | 1.60*100白色铝方管间隔80 2.白色铝方管格栅吊顶 | m2 |  | 36.91
15 | 011302006001 | 铝塑板天花挡板 | 1.木龙骨 2.胶合板基层 3.贴白色铝塑板 | m2 |  | 3.71
16 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.天棚抹灰 2.天棚乳胶漆 | m2 |  | 114.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:原有线槽喷白色金属漆 | m2 |  | 9.42
18 | 010604001001 | 钢梁 | 1.三层新加加固120X300工字钢结构 2.工字钢油漆 | t |  | 0.188
19 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.不锈钢骨架 2.干挂紫冰花光面石材 | m2 |  | 3.94
20 | 011204001006 | 石材墙面 | 1.天井侧面干挂紫冰花光面石材 | m2 |  | 22.26
21 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.不锈钢骨架 2.干挂紫冰花拉斜纹面石材 | m2 |  | 6.15
22 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.不锈钢骨架 2.干挂紫冰花拉拉丝石材 | m2 |  | 1.38
23 | 011204001004 | 石材墙面 | 1.不锈钢骨架 2.干挂中国黑抛光面石材 | m2 |  | 1.16
24 | 011204001005 | 石材墙面 | 1.不锈钢骨架 2.干挂紫冰花光面石材 | m2 |  | 4.61
25 | 011206001002 | 窗套干挂中国黑抛光面石材 | 1.窗套干挂中国黑抛光面石材 | m2 |  | 1.11
26 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子两遍 2.乳胶漆二遍 | m2 |  | 115.268
27 | 011404001001 | 木材面刷乳胶漆 | 1.刮腻子两遍 2.乳胶漆二遍 | m2 |  | 1.51
28 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.中国黑抛光面石材地脚线150mm高 | m2 |  | 4.54
29 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.12mm实木地脚线150mm高 | m2 |  | 17.902
30 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 1.活动层板实木踢脚线130mm高 | m2 |  | 5.59
31 | 011502002002 | 实木挂画线 | 1.实木挂画线，截面约30*50mm | m |  | 47.56
32 | 011502002003 | 实木挂画线 | 1.实木挂画线，截面约30*40mm | m |  | 37.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011507001001 | 活动层板 | 1.活动层板1750(宽)X2800(高)X400(厚)*10个 2.40X40方管结构 3.木方结构 4.8mm水松木软板包厚亚麻布 5.9+9mm夹板底 6.15mm厚夹板 7.焊接φ40钢管拉手 8.6mm不锈钢固定件,预留8mm螺孔 9.墙上定位角码:6mm不锈钢固定件,预留8mm螺孔 10.万向活动轮 11.实木踢脚线130mm高 | m2 |  | 49.01
34 | 011502002005 | 实木挂画线 | 1.活动层板实木挂画线,截面约30*40mm | m |  | 35.01
35 | 011207001001 | A1海报栏 | 1.木龙骨 2.胶合板基层 3.不锈钢底板 4.1.5mm乌金色拉丝不锈钢边框 | m2 |  | 3.51
36 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨 2.胶合板基层 3.水松木板墙面 4.1.5mm乌金色拉丝不锈钢边框 | m2 |  | 10.65
37 | 011207001003 | 公告栏 | 1.木龙骨 2.胶合板基层 3.水松木板墙面 4.1.5mm乌金色拉丝不锈钢边框 | m2 |  | 7.03
38 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨 2.胶合板基层 3.石英墙布面扫户外暖灰漆 | m2 |  | 28.45
39 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨 2.12mm大芯板 3.胶合板基层 4.10mm水松木软板面包厚亚麻布 | m2 |  | 195.07
40 | 010808004001 | 门窗顶不锈钢装饰横楣 | 1.钢管骨架 2.胶合板基层 3.乌金色拉丝不锈钢 | m2 |  | 5.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010805005001 | 钢化玻璃地弹门 | 1.10mm钢化清玻璃,双开 2.重型地弹簧4个 3.不锈钢拉手8个 | m2 |  | 9.98
42 | 010805005002 | 钢化玻璃地弹门 | 1.12mm钢化清玻璃,双开带亮 2.拉丝不锈钢框 3.地弹簧 4.2米长不锈钢拉手 | m2 |  | 5.76
43 | 010807001001 | 钢化清玻璃固定窗 | 1.12mm钢化清玻璃固定窗 2.不锈钢包边 | m2 |  | 16.93
44 | 010807001002 | 铝合金框玻璃窗 | 1.铝合金框玻璃窗 2.5mm磨砂玻璃 | m2 |  | 3.56
45 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.带纱网铝合金百叶 | m2 |  | 1.34
46 | 010805007001 | 重型吊轨趟门 | 1.重型吊轨趟门 | m2 |  | 5.49
47 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.天井不锈钢扶手 2.10mm厚不锈钢板立柱 3.120×60×3不锈钢方管 | m |  | 17.18
48 | 010607003001 | 单车棚 | 1.单车棚 | m2 |  | 36.01
49 | 010501003001 | 独立基础 | 1.单车棚柱基础 | m3 |  | 0.74
50 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.带锁、可活动黄黑钢柱 | t |  | 0.221
51 | 080606002001 | 电子显示屏 | 1.首层显示屏 | m2 |  | 4.56
分部分项合计
措施项目
52 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  | m2 |  | 410
53 | 粤011701012002 | 活动脚手架 |  | m2 |  | 211
54 | 粤011703002002 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 项 |  | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.0774 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价 | 0.00
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：美院附中北楼室内装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 11
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13