广州美术学院附属中等美术学校高清数字视频监控系统采购项目询价文件
一、项目编号：校内2016-1002
二、项目名称：广州美术学院附属中等美术学校高清数字视频监控系统采购项目
三、采购预算：55600元
四、采购设备清单与技术参数要求：
1、清单：
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	网络红外枪型摄像机
	名称 200万1/2.7" CMOS红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机
摄像机 
传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 
最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
快门 1/3秒至1/100,000秒
镜头 4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)
日夜转换模式 ICR红外滤片式
宽动态范围 数字宽动态
背光补偿 支持，可选择区域
数字降噪 3D 数字降噪
压缩标准 
视频压缩标准 H.264/MJPEG
H.264 编码类型 BaseLine Profile / Main Profile
压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps
图像 
最大图像尺寸 1920 × 1080
帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
背光补偿 支持,可选择区域
网络功能 
接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI
智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,
匿名访问,IP 地址过滤
接口 
通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范 
工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应 DC12V / PoE(802.3af)， 
功耗 I3：5.5W MAX； I5：7W MAX； I8：10W MAX；
防护等级 IP66
尺寸（mm） 194.04×93.85×89.52
重量 750g
红外照射距离 50米


	台
	42

	2
	网络红半球型摄像机
	名称 200万1/2.7” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机
摄像机 
传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 
最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
快门 1/3秒至1/100,000秒
镜头 4mm, 水平视场角:79°(2.8mm,6mm,8mm可选)
镜头接口类型 M12
调整角度 水平:0°~360°；垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°
日夜转换模式 ICR红外滤片式
宽动态范围 数字宽动态
背光补偿 支持，可选择区域
数字降噪 3D 数字降噪
压缩标准 
视频压缩标准 H.264/MJPEG
H.264 编码类型 BaseLine Profile / Main Profile
压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps
图像 
最大图像尺寸 1920 × 1080
帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；
60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
图像设置 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
背光补偿 支持,可选择区域
网络功能 
接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI
智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
接口 
通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范 
工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应 DC12V±10% / PoE(802.3af)

功耗 5.5W MAX（当ICR切换时7.5W）
防护等级 IP66
红外照射距离 EXIR: 20-30 米
尺寸（mm） 97.21×126.7
重量 570g
	台
	16

	3
	摄像头支架
	采用优质进口高强度钢铁制作而成，适合中大型摄像机壁装使用，喷塑处理表面，使支架与空气隔绝，更好防锈，室内室外均可使用
	个
	58 

	4
	64路网络录像机
	视音频输入 
网络视频输入 64路
网络视频接入带宽 256Mbps
视音频输出 
HDMI输出 2路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，
1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz
VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，
1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz
音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ），对应VGA口。
视音频编解码参数 
录像分辨率 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放 16路
录像管理 
录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放 
备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份
硬盘驱动器 
类型 8个SATA接口
最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘
外部接口 
语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口 1个，标准RS-485串行接口； 
1个，标准RS-232串行接口
USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0
报警输入 16路
报警输出 4路
网络管理 
网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等
其他 
电源 AC 220V
功耗（不含硬盘） ≤20W
工作温度 -10℃--＋55℃
工作湿度 10％--90％
机箱 19英寸标准2U机箱
尺寸 445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高）
重量（不含硬盘） ≤8Kg
	台
	1 

	5
	32路网络录像机
	视音频输入 
网络视频输入 32路
网络视频接入带宽 256Mbps
视音频输出 
HDMI输出 2路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，
1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz
VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，
1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz
音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ），对应VGA口。
视音频编解码参数 
录像分辨率 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放 16路
录像管理 
录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放 
备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份
硬盘驱动器 
类型 8个SATA接口
最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘
外部接口 
语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口 1个，标准RS-485串行接口； 
1个，标准RS-232串行接口
USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0
报警输入 16路
报警输出 4路
网络管理 
网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等
其他 
电源 AC 220V
功耗（不含硬盘） ≤20W
工作温度 -10℃--＋55℃
工作湿度 10％--90％
机箱 19英寸标准2U机箱
尺寸 445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高）
重量（不含硬盘） ≤8Kg
	台
	1

	6
	硬盘
	3TB  SATA 5900rpm 监控级硬盘
	块
	6 

	7
	网线
	超五类网线
	箱
	7 

	8
	网线
	六类网线
	箱
	1


2、质量要求：
（1）★中标后提供中标供货商盖章产品公开彩页或技术参数确认函。
（2）★中标后提供中标供货商3年售后服务承诺函。
3、其他要求：
投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护，在保证期外发生的质量问题，由所投产品厂家负责解决，采购人应支付相应的费用。
五、基本要求
1、本询价文件中，凡标有“★”的条款为不允许偏离的条款，报价文件对这些条款的任何负偏离，将导致其成为无效报价。报价人在响应询价文件中对这部分内容应尽量列出具体参数或作出详细应答。
2、报价人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。
3、所有货物及设计、制造、测试和安装都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
六、交付使用时间及地点
1、交货时间：合同签订后15天内
2、交货地点：用户指定地点
七、质量保证和售后服务
★1、设备免费保修期限：验收合格后3年，保修期自双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。
2、质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3、在保修期内，如设备非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
4、保修期内，中标人负责对其提供的设备进行维修和系统维护，不再收取任何费用；非中标人责任的人为因素、自然因素造成的故障除外。
5、设备故障报修响应时间为2小时，且在8小时内处理完毕，若在8小时内不能恢复设备系统正常运作，中标单位应马上提出应急方案或提供备用设备至故障设备正常使用为止。
6、保修期间，同一设备一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。
八、评审方法
在满足用户需求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交供应商。
★九、付款方式
1、中标人在结算货款时需交纳5%的保修保证金给采购人，中标人在保修期间能履行保修条款及服务承诺，保修期满，采购人即不计利息返还其保修保证金。
2、中标人货物安装调试完毕并经双方对货物进行验收合格后，开具全额销售发票给采购人，付款按广州美术学院支付的有关规定办理。
广州美术学院附属中等美术学校
2016年10月19日

